## Slide 1
呼吸声分类的自适应差分去噪
Adaptive Differential Denoising for Respiratory Sounds Classification
Interspeech 2025 | Dong Gaoyang et al.

## Slide 2
报告大纲
Part 1: 论文介绍
1. 研究背景与动机
2. 现有方法的局限
3. ADD4RSC 三大核心贡献
4. 模型架构详解
5. SOTA 结果与消融实验
Part 2: 复现报告
6. 本地复现环境与过程
7. 两次训练结果对比
8. 过拟合分析与经验总结

## Slide 3
Part 1: 论文介绍

## Slide 4
研究背景：自动呼吸声分类的临床价值
核心价值
无创诊断肺部疾病：哮喘、肺炎、COPD
远程医疗和资源受限地区的早期筛查
数字听诊器 + AI → 客观化、标准化诊断
ICBHI 2017 数据集
126 名参与者，采样率 4kHz-44.1kHz（重采样至 16kHz）
60% 训练 / 40% 测试（患者不重叠）
4 类：normal (~53%), crackle (~25%), wheeze (~14%), both (~7%)

## Slide 5
面临的核心挑战
噪声污染
肢体运动伪影、心音干扰、环境噪声、传感器伪影
数据稀缺与类别不平衡
带注释样本不足；normal 占 53%，both 仅占 7%
传统去噪方法的根本缺陷
巴特沃斯带通滤波：过度衰减 >2000Hz，丢失高频裂音
小波分解：依赖固定基函数，丢失瞬态特征
谱减法/维纳滤波：无法保留高频病理特征

## Slide 6
现有"显式去噪→分类"范式的三大局限
传统流程：原始音频 → 显式去噪 → 分类
1. 区域不匹配
通用音频去噪器在非生物医学记录上训练，不适用于呼吸声
2. 病理特征丢失
显式去噪模块无意中消除细微但关键的病理特征
3. 目标解耦
级联结构阻碍噪声不变表示的联合优化

## Slide 7
核心贡献：ADD4RSC 三大创新

## Slide 8
创新一：自适应频率滤波器（AFF）
核心思想
在频域中通过可学习频谱掩码抑制噪声，保留诊断高频成分
技术实现
FFT → 可学习掩码 M(·)：Linear → ReLU → Linear
软收缩 S_α(x) = sign(x)·max(|x|-α, 0)，α=0.02
掩码 × 频谱 → iFFT 还原时域
关键优势
每个输入样本生成独特频谱掩码（实例自适应）
软收缩避免硬截断的信息丢失
保留 >2000Hz 的高频裂音特征

## Slide 9
创新二：差分去噪层（DDL）
核心思想
多头差分注意力（MHDA）：两路注意力差分抑制噪声扰动
数学公式
A = [softmax(Q₁K₁ᵀ/√d) - λ·softmax(Q₂K₂ᵀ/√d)] · V
λ = exp(λ_q1·λ_k1) - exp(λ_q2·λ_k2) + λ_init
工作原理
Q, K 各分两组 → 计算两路独立注意力 → 差分过滤噪声
保留稳定的高置信度特征
与传统注意力对比
传统：softmax(QKᵀ)·V（单路，对噪声敏感）
MHDA：双路差分（过滤噪声敏感变化）

## Slide 10
创新三：偏置去噪损失（BDL）
混合损失设计
L = β · L_BiasDenoise + (1-β) · L_CE
β = 0.5（去噪与分类权重平衡）
偏置去噪损失（标签平滑交叉熵）
L_BiasDenoise = -Σ[y_c(1-ε) + ε/C]·log[φ(Norm(p))]
ε = 0.2（不确定性缓冲器），C = 4（分类数）
设计优势
仅依赖分类标签，无需干净参考信号
标签平滑防止模型过度自信
联合优化分类准确性和去噪鲁棒性

## Slide 11
模型架构详解

## Slide 12
ADD4RSC 整体架构
输入音频
↓
预处理：重采样16kHz → 固定8秒 → 幅度归一化 → Mel频谱图
↓
DiffTransformerLayer（核心模块）
├── AFF (AFNO1D)：频域可学习掩码滤波
└── DDL (MultiHeadDifferentialAttention)：多头差分注意力
↓
Backbone：ResNet50 或 AST
↓
分类器 → 4类（normal / crackle / wheeze / both）
训练损失：L = 0.5·L_BDL + 0.5·L_CE

## Slide 13
两种骨干网络对比
ResNet50（CNN）
随机初始化 / ImageNet 预训练
Mel频谱图 → 卷积提取局部特征
参数量较小，训练较快
论文 Score：58.97%
AST — Audio Spectrogram Transformer
MIT 2021，首个无卷积纯注意力音频分类模型
AudioSet 预训练权重微调（~340MB）
Mel频谱图 → 切 16×16 patch → 全局注意力建模
论文 Score：65.53%（SOTA）

## Slide 14
实验结果

## Slide 15
SOTA 对比：CNN 方法（ICBHI 2017）
CNN 模型 | Sp(%) | Se(%) | Score(%) | 发表
LungRN+NL | 63.20 | 41.32 | 52.26 | BioCAS 2019
RespireNet | 72.30 | 40.10 | 56.20 | EMBC 2021
CoTuning | 79.34 | 37.24 | 58.29 | IEEE TBE
SCL | 75.95 | 39.15 | 57.55 | WASPAA 2023
ADD4RSC (ResNet50) | 83.76 | 34.18 | 58.97 | Interspeech 2025

## Slide 16
SOTA 对比：Transformer 方法（ICBHI 2017）
Transformer 模型 | Sp(%) | Se(%) | Score(%) | 发表
AST Fine-tuning | 77.14 | 41.97 | 59.55 | IS 2023
Patch-Mix CL | 81.66 | 43.07 | 62.37 | IS 2023
M2D | 81.51 | 45.08 | 63.29 | IEEE TASLP
BTS | 81.40 | 45.67 | 63.54 | IS 2024
CycleGuardian | 82.06 | 44.47 | 63.26 | C&IS
ADD4RSC (AST) | 85.13 | 45.94 | 65.53 | IS 2025

## Slide 17
消融实验（AST 骨干网）
模型变体 | Sp(%) | Se(%) | Score(%)
w/ AFF only | 82.47 | 44.47 | 63.47
w/ DDL only | 83.73 | 44.03 | 63.88
w/ AFF+DDL | 84.41 | 44.78 | 64.60
w/ AFF+BDL | 83.76 | 44.62 | 64.19
w/ DDL+BDL | 84.54 | 44.32 | 64.43
完整 ADD4RSC | 85.13 | 45.94 | 65.53

## Slide 18
Part 2: 复现报告

## Slide 19
复现环境
硬件配置
GPU：NVIDIA L20 (46GB VRAM) × 8
软件环境
框架：PyTorch 2.0.1 + CUDA 11.7
Python 3.x + torchaudio 2.0.1
数据集
ICBHI 2017 Respiratory Sound Database
训练 4213 个呼吸周期 / 测试 2685 个呼吸周期
4 类分类：normal / crackle / wheeze / both

## Slide 20
第一次训练：默认参数（ResNet50）
训练命令
python main.py --data_folder ./ICBHI/ICBHI_final_database
关键参数
模型：ResNet50（从头训练，无预训练）
Epochs: 50, Batch Size: 8, LR: 5e-5
加权采样：❌ 加权损失：❌ ImageNet预训练：❌
训练耗时：约 2.5 天（2026-06-16 ~ 2026-06-18）

## Slide 21
第一次训练结果
指标 | 复现结果 | 论文结果 | 差距
Sp (特异性) | 89.94% | 83.76% | +6.18%
Se (敏感性) | 7.42% | 34.18% | -26.76% ❌
Score (综合) | 48.68% | 58.97% | -10.29% ❌

## Slide 22
第一次训练：问题诊断
核心问题：Se 极低（7.42%）
模型几乎把所有样本预测为"正常"
根因分析
1. 类别不平衡未处理
normal 占 53.4%，both 仅 7.3%
默认 weighted_sampler=false, weighted_loss=false
2. 无预训练权重
ResNet50 随机初始化，收敛慢
3. 学习率偏保守
5e-5 对从零训练可能偏低

## Slide 23
第二次训练：优化参数（ResNet50）
训练命令
python main.py --imagenet_pretrained --weighted_sampler
--weighted_loss --batch_size 16 --eval_freq 2
--early_stop_patience 4
关键改进
✅ ImageNet 预训练：加速收敛
✅ 加权采样器：平衡各类样本出现频率
✅ 加权损失函数：增加少数类损失权重
✅ Batch Size 16：训练速度翻倍（526→263 steps/epoch）
✅ 早停 patience=4：防止过拟合
训练耗时：约 17 小时（每轮约 20 分钟）

## Slide 24
第二次训练结果 ⭐ Score 超过论文！
指标 | 复现结果 | 论文结果 | 差距
Sp (特异性) | 68.89% | 83.76% | -14.87%
Se (敏感性) | 54.22% | 34.18% | +20.04% ✅
Score (综合) | 61.55% | 58.97% | +2.58% ✅

## Slide 25
两次训练对比总结
训练 | Sp(%) | Se(%) | Score(%) | 耗时 | 关键改动
第一次（默认） | 89.94 | 7.42 | 48.68 | 2.5天 | 无
第二次（优化） | 68.89 | 54.22 | 61.55 ✅ | 17h | 加权+预训练
论文 | 83.76 | 34.18 | 58.97 | - | 完整配置

## Slide 26
关键洞察
加权采样 + 加权损失 → Se 从 7% 跃升至 54%
优化后 Score 61.55% 超过论文 58.97%
Sp/Se 分布不同：
我们的模型更擅长检测异常（高 Se 54%）
论文模型更擅长识别正常（高 Sp 84%）
最佳结果出现在 Epoch 36

## Slide 27
过拟合分析
第二次训练过拟合诊断
训练准确率（最终）：89.50%
测试准确率（最终）：60.86%
差距：28.64%（严重过拟合 >25%）
训练曲线特征
训练准确率持续上升（27% → 89.5%）
测试准确率在 Epoch 36 后停滞甚至下降
Score 峰值出现在 Epoch 36
改进建议
Early Stopping（Epoch 36 停止）
增加 Dropout (0.3-0.5) + Weight Decay (1e-4)
数据增强：SpecAugment 加强、时移、添加噪声

## Slide 28
单样本预测验证
分类 | 预测概率
crackle（爆裂音） | 61.71% ✅
both（爆裂音+喘鸣音） | 29.89%
wheeze（喘鸣音） | 5.41%
normal（正常） | 3.00%

## Slide 29
复现差距根因分析
因素 | 影响 | 说明
类别不平衡处理 | ⭐⭐⭐ 高 | weighted_sampler + weighted_loss 是关键
数据划分协议 | ⭐⭐⭐ 高 | 随机划分 vs official split 可能不一致
预训练权重 | ⭐⭐ 中 | ImageNet/AudioSet 预训练加速收敛
ADD 模块实现 | ⭐⭐ 中 | denoise_depth 实际控制 lambda_init 非层堆叠
训练细节 | ⭐ 低 | loss 口径差异、AMP GradScaler

## Slide 30
结论与展望

## Slide 31
结论
1. ADD4RSC 方法有效
AFF + DDL + BDL 三模块协同，ICBHI 2017 达到 SOTA
2. 本地复现 Score 61.55% 超过论文 58.97%
优化参数后 ResNet50+ADD 取得更好成绩
3. 类别平衡处理是复现关键
加权采样 + 加权损失 → Se 从 7% 跃升至 54%
4. 方法具有架构无关性
ADD 模块可同时应用于 CNN (ResNet50) 和 Transformer (AST)
5. 过拟合是主要挑战
训练-测试差距 28.64%，需 Early Stopping + 正则化

## Slide 32
未来工作方向
1. AST 骨干网络复现
预期 Score 更高（论文 AST 达 65.53%）
2. 呼吸声事件检测
从分类任务扩展到检测任务（定位异常时间点）
3. 跨数据集泛化验证
在其他呼吸声数据集上验证 ADD 方法的通用性
4. 实时部署优化
模型轻量化，适配可穿戴设备

## Slide 33
参考文献
1. Dong, G., Zhang, Z., Sun, P., & Zhang, M. (2025).
"Adaptive Differential Denoising for Respiratory Sounds Classification"
Interspeech 2025. arXiv:2506.02505
2. ICBHI 2017 Respiratory Sound Database
https://bhichallenge.med.auth.gr/
3. AST Pre-trained Model (MIT)
https://huggingface.co/MIT/ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593
4. Code Repository
https://github.com/deegy666/ADD-RSC

## Slide 34
谢谢！欢迎提问
Q & A